Информация о вводе в ремонт электросетевых объектов ОАО «АК» « Омскагрегат» за

июль 2013 г.

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Срок проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформаторная подстанция ТП-18-10/0,4 кВ. КТП 1/1000 (корп.43; л.СС) | 17.07.2013 | 17.07.2013 | 12:30-18:30 |
| 2. | Распределительное устройство РУ 0,4 кВ. ТП-1 (корп.9 л.АВ6-АВ8) | 25.07.2013 | 25.07.2013 | 13:00-17:00 |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |